## D
Checklist Politiekeurmerk Bestaande Bouw 2008
namens
Project |  |  | :
Plaats |  |  | :
Betreft |  |  | :
PRESTATIE-EISEN CERTIFICAAT VEILIGE WONING(W)
NORM |  |  |  | OMSCHRIJVING EISEN |  | Eis |  | Aanbev | OPMERKINGEN
|  | W1 |  | Deuren
- inbraakwerendheid alle bereikbare deuren
- beveiliging glaslatten 1,2 m2
- vanuit de woning kan men zien wie er
voor de deur staat
- garagedeur met loopdeur niet te beveiligen
|  | W2 |  | Ramen en ventilatieopeningen
- dagmaat kleiner dan 15 cm
- inbraakwerenheid alle bereikbare ramen en
ventilatie-openingen.
- beveiliging glaslatten <1,2 m2
|  | W3 |  | Kelderramen, luiken en lichtkoepels
- dagmaat kleiner dan 15 cm
- kelderramen onbereikbaar
- inbraakwerendheid alle bereikbare kelderramen,
luiken, lichtkoepels en dakramen
|  | W4 |  | Deuren: verlichting
- verlichting bij alle bereikbare deuren
-1ste etage niet door verlichting begane grond
- schemergeschakeld armatuur in nis dieper dan
40 cm
- combineren van verlichting binnen 7,5 meter
|  | W5 |  | Rookmelders
- op een centrale plaats op iedere verdieping
tenzij lager dan 1,9m / minder dan 8m2
- goedgekeurd BRL 6501
|  | W6 |  | Voorlichting en informatie
Bewoners ontvangen bij advies
(schriftelijke) informatie over veilig gedrag
PRESTATIE-EISEN CERTIFICAAT VEILIG COMPLEX (C)
NORM |  |  |  | OMSCHRIJVING EISEN |  | Eis |  | Aanbev | OPMERKINGEN
|  | C1 |  | Toezicht en beheer
- het complex heeft een huis- of wijkmeester of
- het inzetten van toezichthoudende bewoners
- het beheer van het complex is georganiseerd
- controles op vervuiling en vernieling
|  | C2 |  | Woongebouw: toegankelijkheid en verlichting
- het woongebouw is niet vrij toegankelijk en het
zicht op de hoofdingang wordt niet belemmerd
- alle toegangsdeuren voldoen aan C3
- een hek is minimaal 2,4 hoog, zelfsluitend,
flipperbeveiliging, paniekfunctie, beschermplaten
binnen 70 cm kruk en openingen < 15 cm
- bij hoofdingang is een bellenbord
- postkasten met schuine bovenkant (30 graden)
- verlichting in de hal 60 lux, 0,50 Uh RA>60
- verlichting buiten bij de deur RA>60
|  | C3 |  | Gemeenschappelijke ruimten:
toegankelijkheid
- toegangsdeuren zijn zelfsluitend
- er is een voorziening om flipperen te voorkomen
- deuren kunnen vanaf de binnenkant als
vluchtdeur worden geopend
- de buitenkant van de deur heeft geen deurkruk
- er is helder doorzichtig (draad)glas aangebracht
Verlichting
- bij toegangsdeur in buitenschil is verlichting
- verlichtingssterkte binnen 20 lux, 0,5 Uh,
RA>60
- buitengalerijen goed en gelijkmatig verlicht
RA>60
- dimmen ten minste 10 lux 0,5 Uh en RA>60
|  | C4 |  | Collectief bergingencomplex
- het complex of compartiment omvat maximaal
50 bergingen
- het complex of compartiment is afgesloten met
een toegangsdeur die voldoet aan de eis C3
- individuele bergingsdeuren inbraakwerend of
bergingencompartiment maximaal 15 bergingen
inbraakwerend conform C5
- overzichtelijk door glas en/of spiegels
spiegels voldoen aan SKG KE 572
- toegangsdeur in de buitenschil in het zicht en
verlicht
NORM |  |  |  | OMSCHRIJVING EISEN |  | Eis |  | Aanbev | OPMERKINGEN
|  | C5 |  | Collectieve fietsenstalling
- zelfsluitende toegangsdeur 3 min. inbraakwerend
voorzien van slot met automatische
nachtschootuitwerper en paniekfunctie
- inbraakwerend glas P4A binnen 70 cm
van de deurkruk
- verlichting zie C3 eis
- ramen voldoen aan C10 eis
- minimum aantal stallingsplaatsen 1,5 per woning
|  | C6 |  | Achterpaden
- verlichting met RA van minimaal 60
- verlichting maximale afstand 20 meter of
- maximaal zes keer de lichtpunthoogte of
- iedere berging zo hoog mogelijk binnen 30 cm
van de erfgrens of
- openbare verlichting min. gem 2 lux 0,15 Uh
- spiegels die voldoen aan SKG KE 572
bij onoverzichtelijke hoeken
- overhangend groen en bouwsels verwijderd
|  | C7 |  | Parkeergarage behorend bij complex
- de garage is afgesloten en alleen toegankelijk
voor bevoegden (bewoners/sleutelkaarthouders)
- de toegangsdeur voldoet aan C3
- in de garage max. 25 individuele bergingen
rechtstreeks op de garagevloer. 1 meter vrije
loopruimte
Meer dan 25 parkeerplaatsen
- verlichting min. 40 lux, 0.5 Uh RA>60
- doorzicht d.m.v. (draad)glas in algemene deuren
- onoverzichtelijke hoeken spiegels SKG KE572
- dimmen tot 20 lux, 0,5 Uh RA >60
- bij betreden ruimte inschakelen naar min 40 lux
- minimaal 10 min. branden op 40 lux
Niet meer dan 25 parkeerplaatsen
- verlichting min. 20 lux, 0.5 Uh RA>60
- doorzicht d.m.v. (draad)glas in algemene deuren
- onoverzichtelijke hoeken spiegels SKG KE572
- dimmen tot 10 lux, 0,5 Uh RA >60
- bij betreden ruimte inschakelen naar min 20 lux
- minimaal 10 min. branden op 20 lux
|  | C8 |  | Collectieve parkeerterreinen in de open lucht
- zicht op terrein vanuit minimaal 2 woningen
- zicht wordt niet gehinderd door groen etc.
- verlichting zie O2 eis met RA>60
- maximaal 20 parkeervakken per eenheid
Bij mix van openlucht en overdekt parkeren
- overdekt dan overzichtelijk
- zicht vanuit minimaal 2 woningen
- gem. min. 40 lux, 0,5 Uh en RA>60
NORM |  |  |  | OMSCHRIJVING EISEN |  | Eis |  | Aanbev | OPMERKINGEN
|  | C9 |  | Binnenterreinen
- alleen bestemd voor bewoners van aanliggende
woningen
- afsluitbaar middels deur of hek met verlichting
- doorzicht-zelfsluitend-flipperbeveiliging-1.80 m
- paden binnenterrein verlicht eis O2
- beschermplaten indien binnen 70 cm
handreiking mogelijk is
|  | C10 |  | Bergingen, schuren of garages
- geen glas in de individuele berging in complex
- beveiliging glaslatten <1,2 m2
- deur, raam of ventilatieopening inbraakwerend
- raam en ventilatieopening dagmaat < 15 cm of
vastgeschroefd of vast glas
|  | C11 |  | Bergingen, schuren of garages: verlichting
- bij iedere toegangsdeur een lamp
- binnen 7.5 m centraal een lamp
- openbare verlichting of achterpadverlichting
|  | C12 |  | Muren/Vlakken/Wanden: Antigraffiti
- muren, vlakken en wanden zijn afgeschermd
- niet afgeschermd dan verfraaiingen, eenvoudig
te reinigen materiaal, of antigraffiti coating
PRESTATIE-EISEN CERTIFICAAT VEILIGE OMGEVING (O)
|  | O1 |  | Toezicht en Beheer
- beheerplan woonomgeving
- meldpunt kapotte openbare verlichting e.a.
- procedures samenwerking en communicatie
|  | O2 |  | Openbare Verlichting
- termijn van 5 jaar wordt de eis gehaald
- min. 3 lux, 0,30 Uh, RA min. 25
- min. 2 lux, 0,30 Uh, RA min. 60
- min. 3 lux, 0,20 Uh, RA min. 60
- niet gehinderd door openbaar groen
- kruisingen ontsluitingswegen
RA min. 25
- tunnels en onderdoorgangen min. 15 lux,
0,3 Uh en RA min. 60
- paden op binnenterreinen conform deze eis
Dimmen
- tot 1 lux, 0,3 Uh volgens voorwaarden
- niet op parkeerterreinen >25 parkeerplaatsen
NORM |  |  |  | OMSCHRIJVING EISEN |  | Eis |  | Aanbev | OPMERKINGEN
|  | O3 |  | Parkeren in de open lucht
- bewoners op eigen erf
- bewoners en bezoekers
in het zicht van minimaal 2 woningen
- geen belemmering zicht op geparkeerde auto's
- parkeerterrein verlichting eis O2, RA 60
en eenheid van maximaal 20 parkeervakken
Bij mix van openlucht en overdekt parkeren
- overdekt dan overzichtelijk
- zicht vanuit minimaal 2 woningen
- gem. min. 40 lux, 0,5 Uh en RA>60
|  | O4 |  | Achterpad
- verlichting met RA van minimaal 60
- verlichting maximale afstand 20 meter of
- maximaal zes keer de lichtpunthoogte of
- iedere berging zo hoog mogelijk binnen 30 cm
van de erfgrens of
- openbare verlichting min. gem 2 lux 0,15 Uh
- spiegels die voldoen aan SKG KE 572
bij onoverzichtelijke hoeken
- overhangend groen en bouwsels verwijderd
|  | O5 |  | Routes langzaam verkeer
- zicht en verlichting O2 op minimaal 1 route
- groen tussen rijbaan en (brom)fietspad
mag zicht niet belemmeren
- geen schijnveiligheid
|  | O6 |  | Tunnels en onderdoorgangen
- geen zichtbelemmerende obstakels en groen
- verlichting 15 lux, 0,30 Uh en RA>60
- verlichting is slagvast SKG KE 571
|  | O7 |  | Openbare parkeergarage
- in en uitrit, overdag/nacht 200/100 lux op 1 m.
- kassa's, betaalautomaten 200 lux op 1 m.
met RA van 80 en 0,80 Uh
- lift, trappenhuizen 100 lux op de vloer
- parkeervakken en rijstroken 40 lux op de vloer
- verlichting RA 50 en 0,50 Uh
- doorzicht en dode hoeken spiegels SKG KE572
- identificatie parkeerplaatsen
- bewegwijzering binnen en buiten
- doorzicht vanuit lift en trappenhuis
- afsluiting na sluitingstiijd, afscherming openingen
- alle publieksdeuren voorzien van doorzicht
NORM |  |  |  | OMSCHRIJVING EISEN |  | Eis |  | Aanbev | OPMERKINGEN
|  | O8 |  | Voorzieningen voor het stallen van fietsen
- stallingsplaatsen in overeenstemming met
aantal bewoners en gebruikers
- geen zichtbelemmerende obstakels
- verlichting stallingsplaats voldoet eis O2
geen privéstalling dan veilige stallingsplaats:
- bewaakte (buurt)stalling
- collectieve fietsenkluizen (NEN 5096, klasse 2)
- fietsparkeur
- voldoen aan C5
|  | O9 |  | Haltes openbaar vervoer
- haltes liggen in het zicht binnen
75m van bebouwing
- niet belemmerd door beplantingen etc
- abri's zijn transparant en verlicht
|  | O10 |  | Speelplaatsen voor jongeren en straatmeubilair
- straatmeubilair spaarzaam toegepast
- speelruimtes gescheiden leeftijdsgroepen
- zicht op speelplaatsen voor jonge kinderen
vanuit omringende woningen
- vandalisme bestendig
- gecombineerde voorzieningen
- zitbank geen 'hangplek'
- verplaatsen of verwijderen bij overlast
- jongerenontmoetingsplaatsen op afstand
- bereikbaarheid voor hulpdiensten
- jongeren betrokken bij inrichting
- afscherming waterpartijen voor kinderen <6jr
|  | O11 |  | Publiektrekkende voorzieningen
- de gemeente gebruikt het
vergunningenbeleid om overlast tegen te gaan
- bij voorzieningen die aantoonbaar overlast
veroorzaken wordt bestuursdwang toegepast
|  | O12 |  | Muren/Vlakken/Wanden: antigraffiti
- muren, vlakken en wanden zijn afgeschermd
- niet afgeschermd dan verfraaiingen, eenvoudig
te reinigen materiaal, of antigraffiti coating
0
Eis
VOOR KEURMERK BESTAANDE BOUW 60 % VAN DE WONINGEN EEN CERTIFICAAT
BEREKENING TOTALEN
|  |  |  | Totaal eisen: |  |  | 22
|  |  |  | Aantal eisen niet van toepassing (X) |  |  | 0 | -
|  |  |  | Benodigd aantal punten (16-X) |  |  | 22
|  |  |  | Aantal behaalde punten eisen |  |  | 0
Adviseur |  |  |  |  | Ruimte stempel Landelijke Beoordelingscomm. PKVW
Bedrijf
Naam adv
Adres
Postc/Plaats
Telnr
Email
Datum
Conclusies en opmerkingen adviseur
Deze checklist is een hulpmiddel voor het beoordelen van een bouwplan aan de hand van de eisen van het handboek PKVW 2008. De lijst vervangt in geen geval het volledige handboek en is alleen een formeel document indien gewaarmerkt door de Landelijke Beoordelingscommissie PKVW tesamen met gewaarmerkte tekeningen.